## 1
ملحــــق رقــــــم (1)
لتنفيـذ أشغــــال: المطلوبة لإستحداث فصيلة في زفتا
مقدم من المتعهد: بتاريخ / / 2015
متسلسل | نــــــــوع الاشغـــــــــــــــال | الوحدة | الكمية | السعـر الافرادي |  | السعر الاجمالي | مواصفـــــات الاشغـــــال الفنيــــــة
|  |  |  | بالارقام | بالاحرف
أولا" | الاعمال المدنية :
1 | أعمال حفر وردم
1ـ1 | حفريات في أي نوع تربة في ارض جافة أو رطبة أو صخرية مع استعمال الاليات | م3 | 1500 | 7 |  | 10500 | مع كل ما يلزم من مواد و مقتضيات و يد عاملة للتنفيذ بشكل جيد
| والمعدات اللازمة وذلك للبناء المراد تشييده ابتداء من منسوب الارض |  |  |  |  | 0 | مع رمي باقي الحفر في مكان مسموح به خارج الموقع
| الطبيعية حتى المستوى اللازم لتركيز اساسات البناء المذكور |  |  |  |  | 0
1ـ2 | ردم ما يلزم حول الحيطان الخارجية وفوق الاساسات للبناء المراد تشييده | م3 | 800 | 5 |  | 4000 | مع كل ما يلزم من مواد و مقتضيات و يد عاملة للتنفيذ بشكل جيد
| بواسطة مواد جيدة |  |  |  |  | 0
2 | أعمال خرسانة مسلحة : |  |  |  |  | 0
2ـ1 | تقديم وصب طبقة باطون نظافة تحت الاساسات مؤلفة من 300 كلغ ترابة سوداء | م3 | 30 | 80 |  | 2400 | مع كل ما يلزم من مواد و مقتضيات و يد عاملة للتنفيذ بشكل جيد
| حسب المواصفات القياسية اللبنانية NL:53 1999 للمترالمكعب الواحد بسماكة |  |  |  |  | 0
| 10سم على الاقل لتسوية منسوب الارض الذي ستصب عليها اساسات المبنى |  |  |  |  | 0
| وجدران الدعم الداخلية والخارجية وذلك ضمن قوالب خفيفة اذا دعت الحاجة |  |  |  |  | 0
2ـ2 | تقديم و تنفيذ خرسانة مسلحة وفقاُ للخرائط العائدة للبناء والمواصفات الفنية | م3 | 600 | 300 |  | 180000 | لا تقل مقاومة الخرسانة عن 250 كلغ/سم2 بعد مرور 28 يوماً
| المرفقة وذلك للاساسات والاعمدة وجدران الدعم والعرقات والمتختات والادراج وخزان |  |  |  |  | 0 | ملاحظة: ـ يفترض بالمتعهد وبعد اجراء فحص التربة المطلوب في المواصفات
| المياة والجورة الصحية وحيطان الدعم والجدران الخارجية والقناطر واعمدة السور وممر |  |  |  |  | 0 | الفنية تعديل قياسات الركائزالعائدة للمبنى لتتناسب مع قوة احتمال التربة
| للمعوقين ... والبحص المستعمل خال من الاتربة والكلس بمعدل 0.8 م3 للمتر المكعب |  |  |  |  | 0 | ـ يجب على المتعهد تنفيذ وتقديم الفواصل والتقيد بالمسافات بين فواصل
| الواحد من الباطون والرمل المستعمل خال من الاتربة و الوحول بمعدل 0.4 م3 للمتر |  |  |  |  | 0 | التمدد وفواصل الانكماش لحيطان الدعم مع وضع طبقة ردم خاصة للفتحات خلف
| المكعب الواحد بالاضافة الى 350 كلغ ترابة سوداء حسب المواصفات |  |  |  |  | 0 | الحيطان لمنع انسدادها من ردم التربة فيما بعد .
| اللبنانية NL:53 1999 و70 ليتر ماء من الباطون الجاهز ويشمل القوالب |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم من مواد و مقتضيات و يد عاملة للتنفيذ بشكل جيد
| وحديد التسليح مع الدك والرجرجة وانضاج الخرسانة و سقيها لمدة سبعة ايام |  |  |  |  | 0
2ـ3 | تقديم وصب خرسانة مسلحة لأرضية المبنى مع الدرج الخاص بها بسماكة لا تقل | م2 | 230 | 24 |  | 5520 | وتتم الاشغال بنفس مواصفات البند رقم 2-2 أعلاه
| عن10 سم مع حديد تسليح قطر12ملم كل 20سم بالاتجاهين بعد وضع طبقة من |  |  |  |  | 0
| الردم النظيف أسفل منها بسمك لا يقل عن 20سم (ضمن هذا البند ) |  |  |  |  | 0
3ـ3 | تقديم وصب خرسانة مسلحة لأرضية موقف السيارات وغرفة المولدات في الطابق | م2 | 80 | 28 |  | 2240 | وتتم الاشغال بنفس مواصفات البند رقم 2-2 أعلاه بما في ذلك اضافة
| الارضي بسماكة لا تقل عن 15سم مع حديد تسليح قياس12ملم كل 20سم بالاتجاهين |  |  |  |  | 0 | مادة ماركة Ayla , Sika or Viapol لإعطاء الباطون صلابة زائدة ومنع
| بعد وضع طبقة Base Coarse اسفل منها بسمك لا يقل عن20سم |  |  |  |  | 0 | تفتت سطح الباطون نتيجة الإحتكاك وفقا" للطرق الفنية المعتمدة
ثانياً | الاعمال المعمارية |  |  |  |  | 0
3 | أعمال حجر : |  |  |  |  | 0
| تقديم و بنيان بالحجر الخرساني الفارغ للقواطع و الجدران مع المونة و التكحيل ووضع |  |  |  |  | 0 | وحيث يمكن ان يطلب المهندس المشرف على الورشة ذلك و يراه مناسباً .
| الشبك المعدني على الوصلات ما بين الحجر والجدران والاعمدة والجسور الخرسانية |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم من مواد و مقتضيات و يد عاملة للتنفيذ بشكل جيد
3ـ1 | سماكة 10سم | م2 | 125 | 10 |  | 1250
3ـ2 | سماكة 15 سم | م2 | 100 | 12 |  | 1200
3ـ3 | سماكة 20 سم ثلثه مليء باطون ( لزوم الجدران الخارجية التي سيتم التلبيس عليها بطريقة | م2 | 320 | 15 |  | 4800
| ميكانيكية ) |  |  |  |  | 0
3ـ4 | سماكة 20 سم لزوم السور الخارجي | م2 | 400 | 15 |  | 6000
4 | أعمال الورقة |  |  |  |  | 0
| تقديم و توريق ورقة سوداء سماكة لاتقل عن2 سم على ثلاثة أوجه (رشة+ بطانة | م2 | 2600 | 5 |  | 13000 | بما فيه تنظيف الجدران جيداً و تعقيبها و سقي الورقة مع كل ما يلزم من
| + ظهارة ) ممدودة حسب الامامات ومسحوبة على مسطرة طول 3 امتار بالطين |  |  |  |  | 0 | مواد ويد عاملة و سقالات للتنفيذ الجيد .
| المركب من 350 كلغ اسمنت و 70 ليتر ماء لمتر الرمل |  |  |  |  | 0
5 | اعمال منع النش |  |  |  |  | 0
5ـ 1 | تقديم وتنفيذ طبقة مانعة للنش بالالتصاق الكامل على السطح من منتجات Sika , ayla | م2 | 150 | 9 |  | 1350 | نفس الماركة يمد قبل مد الرولو ويكون التشريك بين الرولو والآخر10سم
| ز or CMC مع معالجتها عند فتحات المزاريب مؤلفة من رولو سماكة 4 ملم و يتم |  |  |  |  | 0 | على الاقل مع كفالة المادة مدة 3 سنوات على الاقل مع كل مايلزم من مواد
| التمديد بعد تنظيف السطح كليا من أي جسم غريب وبعد وضع مادة اوليةPrimer من |  |  |  |  | 0 | و مقتضيات و يد عاملة لحسن التنفيذ
5ـ 2 | تقديم ودهان مواد مانعة للنش لزوم الواجهات الخارجية قبل التلبيس ميكانيكيا" | م2 | 600 | 4 |  | 2400 | مدة 3 سنوات على الاقل مع كل مايلزم من مواد و مقتضيات
| من منتجات Sika , ayla or CMC |  |  |  |  | 0 | و يد عاملة لحسن التنفيذ
5ـ 3 | تقديم وتنفيذ طبقة مانعة للنش بالالتصاق الكامل لزوم الحمامات والمطابخ والنظارات | م2 | 50 | 10 |  | 500 | بنفس مواصفات البند 5-1 مع كل مايلزم من مواد و مقتضيات
| من منتجات Sika , ayla or CMC |  |  |  |  | 0 | ويد عاملة لحسن التنفيذ
6 | اعمال الخشب : |  |  |  |  | 0
| تقديم وتنفيذ ابواب خشبية ملبسة طبقة من الجهتين فيبر بنقشة الخشب سماكة 3 ملم يتخلله |  |  |  |  | 0 | الصندوق خشب سويدي بعرض الحائط و بسماكة لا تقل عن 5 سم مع
| قدد من خشب الشوح 4سم×4سم كل 5سم بالعرض على ارتفاع الباب |  |  |  |  | 0 | التثبيت بواسطة شرمات حديدية عدد 6 من كل جهة مع الحواجب المفروزة
| ان سماكة المعاكس هي5 ملم على الوجهين مع قشاطات من خشب الزين بما فيه |  |  |  |  | 0 | من الجهتين وفقاً للخطائط بالتنسيق مع الادارة
| المسكات والغال نوع يال تنزيل ايطالي أو ما يعادله مع الحف و الدهان لزوم كادر الزين |  |  |  |  | 0
| والصندوق 3 أوجه ماركة سايبس أو تينول أو داتش بوي بواسطة الرش |  |  |  |  | 0
6ـ1 | قياس 160 × 210 بدرفتين | عدد | 2 | 250 |  | 500
6ـ2 | قياس 100 × 210 | عدد | 8 | 150 |  | 1200
6ـ3 | قياس 80 × 210 | عدد | 3 | 150 |  | 450
6ـ4 | قياس 70 × 210 | عدد | 4 | 150 |  | 600
6ـ5 | قياس 70 × 210 مروحة | عدد | 3 | 150 |  | 450
6ـ6 | قياس 100 × 210 بدرفتين للمنور | عدد | 4 | 100 |  | 400
6ـ7 | قياس 60 × 210 بدرفة واحدة للمنور | عدد | 4 | 100 |  | 400
6ـ8 | ت.ت متكأ لمطالع الدرج من خشب السنديان قياس 8 سم×4سم مع التلميع يثبت | م.ط | 21 | 28 |  | 588 | مع كل ما يلزم من الحف والدهان وكل ما يلزم من مواد لحسن التنفيذ
| على قاعدة من الحديد المبسط عرض 5 سم سماكة 5 ملم على الحائط بارتفاع 10 سم |  |  |  |  | 0
6ـ9 | تقديم وتركيب خزائن مجلى قياس 80سم×70سم×60سم ضد النش من خشب الميلامين | م.ط | 8 | 160 |  | 1280 | مع كل ما يلزم من الحف والدهان وتقديم وتركيب مسكات ومفاصل
| تركب الخزائن في الحيطان بواسطة خوابير |  |  |  |  | 0 | وجوانات ماركات ايطالية وكل ما يلزم لحسن التنفيذ .
7 | اعمــــــال البلاط : |  |  |  |  | 0
7ـ1 | تقديم و تنفيذ بلاط سيراميك dans la masse غريس باب قياس 60سم × 60سم | م2 | 450 | 20 |  | 9000 | يلصق بالطين المركب من 500 كلغ اسمنت اسود للمتر المكعب من الرمل
| سماكة 10 ملم على الأقل وفقاً للمسطرة التي تعتمدها الادارة لكي تحدد اللون المناسب |  |  |  |  | 0 | وسماكة لا تقل عن 4 سم فوق النحاتة ( بودرة الصخر ) على ان يكون
| لزوم المكاتب والمدخل وغرف المنامة وتحت ثكنة القرميد ....... |  |  |  |  | 0 | خالياً من الاعوجاجات ومتساوي القياسات مع كل يلزم من مواد ومقتضيات
[6 empty] | 0 | ويد عاملة ومقتضيات للتنفيذ مع عدم تصريف ماء الجلي
7ـ2 | تقديم و تنفيذ نعلة بلاط سيراميك dans la masse غريس (مواصفات البند 7-1 ) | م.ط | 450 | 6 |  | 2700 | مع فرزة على اطراف البلاط لمنع الانزلاق وكل ما يلزم لحسن التنفيذ
7ـ3 | تقديم وتركيب بلاط درج المشروع الاساسي داخل المبنى من الغرانيت المجلي |  |  |  |  | 0
| وفقا" للمسطرة التي تعتمدها الإدارة مؤلف من : |  |  |  |  | 0
7ـ31 | ـ دعسة (130سم × 30 سم ) او دعسة على شكل مثلث سماكة 2.5 سم على الاقل | عدد | 63 | 40 |  | 2520 | مع فرزة على اطراف البلاط لمنع الانزلاق
7ـ32 | ـ مراية (120سم × الارتفاع اللازم ) × 2 سم على الاقل | عدد | 63 | 20 |  | 1260
7ـ4 | لزوم الدرج الرئيسي الخارجي |  |  |  |  | 0
7ـ41 | مراية (طول780سم غير متواصل ×30 سم عرض) × سماكة2 سم | عدد | 7 | 65 |  | 455
7ـ42 | دعسة (طول غير متواصل 780سم ×الارتفاع المطلوب سم ) × سماكة 2.5 سم | عدد | 7 | 80 |  | 560 | مع فرزة على اطراف البلاط لمنع الانزلاق
| من اول باب وفقاً للمسطرة التي تعتمدها الادارة |  |  |  |  | 0
7ـ5 | تقديم وتنفيذ بلاط غرانيت مجلي لزوم المدخل الخارجي الرئيسي وسفر الادراج | م2 | 40 | 35 |  | 1400 | غسله مع تقديم وفلش طبقة من الرمل بسماكة لا تقل عن 5سم و لا تزيد
| مؤلف من بلاط غرانيت 30 سم× 60 سم سماكة 2 سم |  |  |  |  | 0 | عن 8سم مع كل ما يلزم لحسن التنفيذ .
7ـ6 | تقديم وتنفيذ نعلة بلاط غرانيت (مواصفات البند 7-3 ) قياس 60سم*8سم | م.ط | 40 | 12 |  | 480 | مع كل ما يلزم لحسن التنفيذ .
| عن 2.5سم |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم لحسن التنفيذ
7ـ7 | تقديم وتنفيذ بلاط سيراميك نوع (UNICERAMIQUE) باب اول |  |  |  |  | 0 | يلصق بالطين المركب من 500 كلغ ترابة سوداء للمتر المكعب من الرمل
| وذلك لزوم : |  |  |  |  | 0 | المونة بسماكة لا تقل من 1.5سم على ان يكون سليم خال من الاعوجاجات
7ـ8 | بلاط لارضية الحمامات والمطابخ قياس 30 سم × 30 سم | م2 | 38 | 24 |  | 912 | متساوي القياسات وان يقطع بشكل مستقيم ومنتظم وان تضبط الميول
7ـ9 | بلاط جدران الحمامات والمطابخ قياس 30سم ×20سم | م2 | 170 | 24 |  | 4080 | لصرف المياه الى سيفون الارضية اثناء التركيب ويسقى بروبة الترابة بعد
7ـ10 | تقديم وتركيب بلاط موزاييك قياس 30سم*30سم سماكة 2.5 سم ولصقة بالطين | م2 | 60 | 16 |  | 960
| لزوم المساحة بيت متكأ السطح وثكنة القرميد |  |  |  |  | 0
8 | جلي بلاط : |  |  |  |  | 0
8ـ1 | جلي بلاط بجلاية ميكانيكية على ثلاثة أوجه الاول خشن والثاني تنعيم والثالث | م2 | 60 | 3 |  | 180 | وعدم تصريف مياه الجلي في ريغارات
| تلميع بحامض الاوكساليك مع وجه تلميع كريستال مع الحصول على سطح لامع غير |  |  |  |  | 0 | الحمامات ومصافي الارضيات مع كل ما يلزم من مواد ومعدات ويد عاملة
| مموج لا يرى فيه اثار اللحامات |  |  |  |  | 0 | لحسن التنفيذ
9 | بلاط ارصفة |  |  |  |  | 0
9ـ1 | تقديم وتركيب بلاط ارصفة نوع aglomorites aglosol سماكة لا تقل | م2 | 60 | 20 |  | 1200 | النحاتة ومخلفات الكسارات بسماكة لا تقل عن 4 سم ولا تزيد عن 8سم
| عن 2.5سم مع كل ما يلزم من شعيرة باطون على طول الارصفة |  |  |  |  | 0 | مع صب طبقة نظافة قبل التركيب مع كل ما يلزم لحسن التنفيذ
9ـ2 | تقديم وتركيب حجر بوردير agglomorate لزوم الارصفة باب اول | م.ط | 60 | 24 |  | 1440 | مع كل ما يلزم لحسن التنفيذ
10 | أعمال الالمنيوم : |  |  |  |  | 0
| تقديم و تنفيذ ابواب و نوافذ من الالمينوم المؤند باللون الاسود مع كافة البراويز | م2 | 70 | 95 |  | 6650 | مع كل ما يلزم من وضع مادة السيليكون على محيط النوافذ من الخارج
| والدعائم و الخرضوات كاملة ماركة سيدم 2000 وفق المواصفات مزجج بزجاج |  |  |  |  | 0 | والداخل مع بريم كاوتشوك حول الزجاج مع مسكات مخفية يابانية للنوافذ
| دوبل(Double Vitrage) سماكة6 ملم+4ملم+6ملم اللون اسود فيمه والالمنيوم |  |  |  |  | 0 | علماً ان بعض الابواب تفتح بشكل مروحة حسب الخطائط والبعض الاخر
| ماركة سيدم سميك بما فيه درفة المنخل مع حاجب وفقاً لما يلي : |  |  |  |  | 0 | بواسطة مفصلات مع غالات يال تنزيل ايطالية "ارتفاع 80 سم ، مع كفالة
10ـ1 | ـ نافذة قياس 60 × 180 (60*60 سم ثابت من الاعلى ومن الاسفل 120*60 سم ثابت او درفة ) |  |  |  |  | 0 | عدم دخول المياه من الالمنيوم لمدة ثلاث سنوات
10ـ2 | ـ نافذة قياس 60 × 120 |  |  |  |  | 0 | تنفيذ قياسات الشبابيك والموديل وفقا" للخطائط المرفقة .
10ـ3 | ـ نافذة قياس 60 × 120 درفة واحدة لزوم الدرج |  |  |  |  | 0
10ـ4 | واجهه من الالمنيوم قياس 120*120 على شكل زاوية بارتفاع 120 سم في المدخل الرئيسي |  |  |  |  | 0
11 | أعمــال الطـــرش والبويـا : |  |  |  |  | 0
11ـ1 | طرش كاوتشوك على ثلاثة اوجه ماركة سايبس أو تينول أو داتش بوي | م2 | 1500 | 3 |  | 4500 | مع كل ما يلزم للجدران الداخلية و السقوفية و الجسورة و الاعمدة
| مع وجه اساس سيلر ووجهين معجونة ووجه اندركوت مع الحف بين الاوجه |  |  |  |  | 0 | ومطالع الدرج .
11ـ2 | دهان بويا على ارتفاع 1.5على ثلاثة اوجه ماركة سايبس أو تينول | م2 | 550 | 4 |  | 2200 | مع كل ما يلزم في الممرات .
| أو داتش بوي مع وجه اساس سيلر ووجهين معجونة |  |  |  |  | 0 | مع كل مايلزم من مواد و مقتضيات و يد عاملة لحسن التنفيذ
| ووجه اندركوت مع الحف بين الاوجه حسب المواصفات |  |  |  |  | 0
11ـ3 | تقديم ودهان مواد ايبوكسية لون رمادي لزوم ارض السفلي من منتوجات Ayla or Sika | م2 | 150 | 10 |  | 1500 | مع كل مايلزم من مواد و مقتضيات و يد عاملة لحسن التنفيذ
11ـ4 | أعمال دهان للسور: |  |  |  |  | 0
| ت وت مادة Proplast Deco من منتوجات Ayla or Sika لزوم السور الخارجي | م2 | 800 | 5 |  | 4000 | مع كل مايلزم من مواد ومقتضيات و يد عاملة لحسن التنفيذ
| واللون يخضع لموافقة الادارة |  |  |  |  | 0
12 | أعمـــال الحديــد : |  |  |  |  | 0
12ـ1 | تقديم وتركيب بوابة حديدية رئيسية للمدخل مع قياس200سم ×210سم SD4 | عدد | 1 | 400 |  | 400 | مع غال يال طبش ايطالي حجم كبير عدد1 مع
| مؤلفة من كادر من الحديد الفارغ قياس 4سم×8سم يثبت على محيط الباب |  |  |  |  | 0 | دلاية مدفع عدد2 وفقاً للرسم التفصيلي المرفق على الخرائط المعمارية .
| بواسطة خوابير قطر 18ملم بعمق 10سم في الجدران ويلحم بالكادر من الداخل |  |  |  |  | 0 | مع كل مايلزم للتركيب مع الدهان وجه زيرقون ووجهين بويا ماركة سايبس
| بمعدل خابور كل 50سم ودرفتين متصلتين بمفصلات عدد4 فيما بينها ومثبتة من |  |  |  |  | 0 | او تينول او داتش بوي بعد الحف جيدا" واللون يخضع لموافقة الادارة
| الجهة الاخر بمفصلات عدد3 لكل درفة بواسطة اللحام على الكادر وتكون مؤلفة من |  |  |  |  | 0 | وتثبت في الحائط بواسطة خوابير من الحديد بقطر لا يقل عن 20ملم
| عوارض من الحديد الفارغ والكادر قياس 4سم×8سم والعوارض قياس4سم×2سم |  |  |  |  | 0 | بطول 20سم داخل الجدران بمعدل خابور واحد كل 50سم
| كل 15سم بشكل افقي ورأسي مع ساقوطة مدفع من الاعلى والاسفل عند التقاء |  |  |  |  | 0
| الدرفتين بحيث لا تفتح عند وضعية الاغلاق وفقاً للمواصفات |  |  |  |  | 0
12ـ2 | تقديم وتركيب بوابة حديدية سد قياس100سم×210سم SD2 مؤلفة من صندوق | عدد | 5 | 330 |  | 1650 | مع كل مايلزم للتركيب مع الدهان وجه زيرقون ووجهين بويا ماركة سايبس
| زوايا 5سم× 5سم مع غال طبش ماركة يال ايطالي ودرفة تفتح بواسطة مفصلات |  |  |  |  | 0 | او تينول او داتش بوي بعد الحف جيدا" واللون يخضع لموافقة الادارة
| عدد3 لزوم باب السطح وغرف المولدات ويفتح إلى الخارج |  |  |  |  | 0 | وتثبت في الحائط بواسطة شرمات من الحديد المبسط قياس30ملم×4ملم
| ولزوم المدخل المؤدي الى الطابق السفلي ولزوم باب المستودع وفقاً للمواصفات |  |  |  |  | 0 | مفروزة من الوسط وبطول20سم بمعدل شرمة واحدة كل 50سم
12ـ3 | تقديم وتركيب باب حديدي سد للنظارات وغرف التحقيق قياس100سم×210سمSD3 مع فتحة | عدد | 4 | 340 |  | 1360 | مع كل مايلزم للتركيب مع الدهان وجه زيرقون ووجهين بويا ماركة سايبس
| قياس 20سم×40سم مع حلقتين وقفل مدلى قياس وسط الكادر من الزوايا 5سم×5سم |  |  |  |  | 0 | او تينول او داتش بوي بعد الحف جيدا" واللون يخضع لموافقة الادارة
| الكادر الداخلي لباب قناة حديد 5سم×5سم مع التدعيم بحديد فارغ وفقاً للمواصفات المرفقة |  |  |  |  | 0 | وتثبت في الحائط بواسطة شرمات من الحديد المبسط قياس30ملم×4ملم
| والتول سماكة3 ملم من الجهتين مع غال يال طبش ومفصلات صناعية قطر 38 ملم |  |  |  |  | 0 | مفروزة من الوسط وبطول20سم بمعدل شرمة واحدة كل 50سم
| بطول 30سم عدد 4 مع ساقوطة مدفع قطر 35 ملم تركب داخل الباب |  |  |  |  | 0
| مع حلقة لتركيب قفل مدلى مع القفل المدلى يفتح إلى الخارج |  |  |  |  | 0
12ـ4 | تقديم وتركيب باب حديدي جاهز fire rated door عازل للصوت مع كافة الاكسسوارات | عدد | 2 | 650 |  | 1300
| والمسكة والغال والصندوق مدهون بويا فرنية لزوم غرف التحقيق قياس 100سم * 210سم |  |  |  |  | 0
12ـ41 | تقديم وتركيب نافذة زجاج ثابتة secure قياس 100سم * 80سم سماكة 10 ملم | عدد | 2 | 170 |  | 340
| عازل للرؤية من جهة واحدة مع كادر من الالمنيوم تركب بين غرفة التحقيق وغرفة |  |  |  |  | 0
| الكونترول |  |  |  |  | 0
12ـ5 | تقديم وتنفيذ قناة تصريف المياه مؤلفة من : | م.ط | 10 | 105 |  | 1050 | مع كل مايلزم للتركيب مع الدهان وجه زيرقون
ـ | مبسطات حديد قياس 40ملم×20ملم طول 40سم بمعدل واحدة كل 3سم |  |  |  |  | 0 | ووجهين بويا ماركة سايبس أو تينول أو داتش بوي
| بالعرض ضمن كادر من نفس نوعية الحديد قياس 40سم×100سم |  |  |  |  | 0 | على ان يكون سطح القناة متساوي مع سطح الارض عند التركيب .
ـ | زوايا حديدية قياس4.5سم×4.5سم تثبت بالباطون على جانبي القناة بواسطة |  |  |  |  | 0
| شرمات حديدية قياس 30ملم×4ملم وبطول 20سم بمعدل شرمة كل 50سم |  |  |  |  | 0
| على شكل سكة توضع عليها المبسطات . |  |  |  |  | 0
12ـ6 | تقديم وتركيب حديد حماية لزوم شبابيك النظارات قياس 40سم×20سم عبارة عن | عدد | 6 | 62 |  | 372 | على ان يتم تركيب الحديد اثناء عملية صب الجدران الخارجية
| طبقتين من الحديد يفصل بينها فراغ وعلى كل طبقة يثبت تول مبخش سماكة 3ملم |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم من دهان وجه زيرقون ووجهين بويا ماركة سايبس أو تينول
| وذلك وفقاً للرسم التفصيلي على الخرائط المعمارية |  |  |  |  | 0 | أو داتش بوي بعد الحف جيدا" بلون يحدد من قبل الادارة .
12ـ7 | تقديم وتنفيذ شريط شائك كونسرتينا مع تقديم وتركيب زوايا حديدية مبخشة قياس 4سم | م.ط | 200 | 25 |  | 5000 | عليه شريط الكونسرتينا بواسطة رباطات خاصة .مع كل ما يلزم من دهان
| ×4سم على شكل Y كل 2 متر تركب على ال beta fence, مع تقديم وتركيب |  |  |  |  | 0 | وجه زيرقون ووجهين بويا ماركة سايبس أو تينول بعد الحف جيدا" بلون
| شريط شائك يربط بين الزواياعلى 4 خطوط على كل جهه من الجسر الحديدي ويثبت |  |  |  |  | 0 | يحدد من قبل الادارة الشريط الشائك ماركة كوزاداك .
12ـ8 | تقديم وتركيب حديد حماية للنوافذ الخارجية قياس مؤلف من كادر من المبسط | م2 | 70 | 390 |  | 27300 | قطر 15ملم رأسياً كل 15سم على ان يثبت حديد الحماية بواسطة اللحام على
| سماكة 10 ملم عرض 5 سم مقوص من الاعلى حسب شكل النافذة مع عوارض |  |  |  |  | 0 | خوابير تثبت في محيط النوافذ بحيث يكون الكادر يبعد عن المحيط 12سم
| افقية كل 15سم سماكة 1سم بعرض 4سم مبخشة كل 15سم لتستوعب قضبان من |  |  |  |  | 0 | من جميع الجهات مع كل ما يلزم من حف ودهان وجه زيرقون ووجهين
| الحديد المسحوب قطر15ملم مع تقديم وتركيب قضبان من الحديد المسحوب |  |  |  |  | 0 | بويا ماركة سايبس أو تينول أو داتش بوي مع كل ما يلزم من مواد
[6 empty] | 0 | ومقتضيات ويد عاملة لحسن التنفيذ اللون يخضع لموافقة الادارة تكون
[6 empty] | 0 | الخوابير بقطر لا يقل عن 15ملم وتكون بمعق 10سم داخل الجدران عدد 8
12ـ9 | تقديم وتركيب سلم حديدي ارتفاع 3 أمتار عرض 45سم و60سم وفقاً للتفاصيل | عدد | 1 | 400 |  | 400 | مؤلف من أعمدة ودرجات مبروم فارغ سماكة 3سم قضبان حديد قطر2سم مع
| المرفقة مع الخرائط المعمارية |  |  |  |  | 0 | مبسطات قياس 10ملم×5سم مع كل ما يلزم من الحف والدهان وجه زيرقون
[6 empty] | 0 | الأعمدة الباطون والسور بواسطة اللحام بخوايبر من الحديد قطر لا يقل
[6 empty] | 0 | عن 25ملم مغروسة في الباطون خلال عملية الصب مع كل ما يلزم من الحف
[6 empty] | 0 | وجه أساس خاص ومن ثم دهان ثلاثة أوجه دهان إبوكسي لون أسود مع كل
[6 empty] | 0 | ما يلزم من مواد ويد عاملة وسقايل لزوم حسن التنفيذ
12ـ10 | تقديم وتركيب بوابة حديدية لزوم السور الخارجي والكاراج قياس 500سم*300سم بدرفتين | عدد | 2 | 1500 |  | 3000 | مع تقديم وتركيب غال يال طبش ايطالي حجم كبير عدد1 مع
| متصلتين بمفصلات عدد4 فيما بينها ومثبتة من الجهة الاخر في الاعمدة بواسطة |  |  |  |  | 0 | دلاية مدفع عدد2 وفقاً للرسم التفصيلي المرفق على الخرائط المعمارية .
| شرمات من الحديد المبسط قياس 30ملم × 4 ملم مفروزة من الوسط وبطول 20 سم |  |  |  |  | 0 | مع كل مايلزم للتركيب مع الدهان وجه زيرقون ووجهين بويا ماركة سايبس
| بمعدل واحدة كل 40 سم وتكون مؤلفة من عوارض من الحديد الفارغ والكادر |  |  |  |  | 0 | او تينول او داتش بوي بعد الحف جيدا" واللون يخضع لموافقة الادارة
| قياس 4سم×8سم والعوارض قياس6سم×3سم كل 10سم بشكل افقي ورأسي ومن |  |  |  |  | 0
| الاسفل مؤلفة من تول سميك وعلى طبقتين مدعم بحديد على شكلX وعلى ارتفاع100سم |  |  |  |  | 0
| من اسفل البوابة مع ساقوطة مدفع من الاعلى والاسفل عند التقاء الدرفتين بحيث لا |  |  |  |  | 0
| تفتح عند وضعية الاغلاق |  |  |  |  | 0
12ـ11 | تقديم وتركيب حديد لزوم الواجهات في المدخل الرئيسي | م2 | 6 | 62 |  | 372 | بنفس مواصفات البند رقم 12-7
13 | اعمال الزفت |  |  |  |  | 0
13ـ1 | فلش زفت بالمساحات اللازمة بسماكة لا تقل عن 5سم | م2 | 1000 | 9 |  | 9000 | مع كل مايلزم من فلش الزفت بواسطة فلاشات ميكانيكية مع وضع مادة
| بعد الحدل بواسطة محادل ميكانيكية (الخاصة بالموقف والنزلة ضمن العقار) |  |  |  |  | 0 | سائلة تسمى بيتومين قبل فلش الزفت
13ـ2 | تقديم ووضع طبقة الـ (Base course) المتدرج قبل فلش الزفت | م2 | 1000 | 6 |  | 6000 | بسماكة لا تقل عن20سم والتدرج يكون من3 سم الى7سم وخالي من البودرة
14 | سارية العلــــم |  |  |  |  | 0
| تقديم وتنفيذ سارية للعلم وتكون مؤلفة من قسطل 3" قياس طول 1.5م يغرس | عدد | 1 | 300 |  | 300 | مع تركيب علم لبناني ، اللون و نوعية القماش و الحجم تخضع
| في الارض بقاعدة من الباطون المسلح قياس 40سم × 40سم عمق 70سم |  |  |  |  | 0 | لموافقة الادارة ، مع تركيب بكرة عدد2 وحبل نيلون قطر 6 ملم
| ويظهر50سم على وجه الارض مع القسطل الثاني والقسطل الثاني حديد |  |  |  |  | 0
| طول 3.5 م قياس2.5" يثبت بواسطة اللحام على القسطل الاول مع حف ودهان |  |  |  |  | 0
| وجه زيرقون و3 اوجه بوي نارية باللون الاحمر والابيض مترددة |  |  |  |  | 0
15 | أعمال بلاكات |  |  |  |  | 0
15ـ1 | :تقديم وتركيب بلاك بلاستيك محفور عليه ارقام الغرف والطوابق قياس | عدد | 20 | 30 |  | 600 | حسب النموذج المعتمد لدى الادارة
| 10سم ×15سم توضع على الابواب |  |  |  |  | 0
16 | أعمال تلبيس الحجر |  |  |  |  | 0
16ـ1 | تقديم وتركيب حجر agglomorite ابيض سماكة 2,5 سم على ان يركب على هيكل | م2 | 700 | 40 |  | 28000 | على ان يتم دهان الجدران بمواد مانعة للنش (زفت) ayla or sika قبل التلبيس
| معدني mechanically حيث يفصل بين الحائط والحجر قياس الحجر 20×5 سم سماكة |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة لحسن التنفيذ
16ـ2 | تقديم وتركيب aglocapri agglomorite ابوشارديهسماكة 2,5 سم على ان يركب على هيكل | م2 | 100 | 40 |  | 4000 | على ان تكون مسافة التكحيل الافقي 1 سم بلون مشابه للون الحجر
| معدني mechanically حيث يفصل بين الحائط والحجر قياس الحجر 20×5 سم سماكة |  |  |  |  | 0 | قياسات الحجر بالارتفاع 30 سم و باطوال مختلفة لا تقل عن 6 سم
| على ان يتم دهان الجدران بمواد مانعة للنش (زفت) ayla or sika قبل التلبيس |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة لحسن التنفيذ
16ـ3 | تقديم وتركيب aglocapri agglomorite مجلي ابيض سماكة 3 سم على ان يركب | م2 | 100 | 40 |  | 4000 | على ان تكون مسافة التكحيل الافقي 1 سم بلون مشابه للون الحجر
| على سكك من الحديد المزيبق ( GALVANIZED STEEL) |  |  |  |  | 0 | مع تنظيف الحلول من الغبار بواسطة فرشاة معدنية او صاروخ وتكون
| بشكل افقي ومستمر ويتم تركيبها في الارتفاع ويثبت بواسطة فرد |  |  |  |  | 0 | قياسات الحجر بالارتفاع 30 سم و باطوال مختلفة لا تقل عن60 سم و يتم
| قواص بما فيه تقديم وتركيب الشعيرة وقفل القنطرة وذلك لزوم قناطرالمدخل الرئيسي |  |  |  |  | 0 | تثبيت الحجر بواسطة المونة المركبة من 350 كلغ اسمنت لمتر الرمل
| على ان يتم دهان الجدران بمواد مانعة للنش (زفت) ayla or sika قبل التلبيس |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم من مواد ومقتضيات لحسن التنفيذ .
| المذكورة سابقا" أعلاه |  |  |  |  | 0
16ـ4 | تقديم وتركيب شعيرة aglocapri aglomorites مجلي أبيض عرض30سم | م.ط | 320 | 30 |  | 9600 | بنفس مواصفات اشغال البند (16ـ3)
| سماكة 3 سم |  |  |  |  | 0
16ـ5 | تقديم وتركيب كورنيش للقرميد على حافة السطح مؤلف من بلوكات خرسانية مسبقة الصنع قياس الواحدة | م.ط | 112 | 30 |  | 3360 | الاوجة fair face باللون المحدد من قبل الادارة
| 30سم *40سم *1م ويتم تثبيته بواسطة المونة المركبة من 350 كلغ اسمنت لمتر الرمل |  |  |  |  | 0 | شكل الكورنيش وفقا" للخطائط المرفقة
| مع معالجة الوصلات بواسطة المعجونة لاعطائها الوجه الاملس ويشمل البند دهان |  |  |  |  | 0
17 | أعمال القرميد |  |  |  |  | 0
| تقديم وتركيب قرميد طبيعي على شكل هرم نوع وطني لون قرميدي كلاسيكي | م2 | 80 | 40 |  | 3200 | مع كل ما يلزم من مواد وسقالة حديدية ومونة لتثبيت القرميد بطريقة فنية
| قياس 33سم *20 سم يثبت على السقف الخرساني بواسطة سقالة من الحديد الفارغ |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة لحسن التنفيذ
| قياس 3سم*2سم على الاقل |  |  |  |  | 0
18 | أعمــال حاجز قلاب : |  |  |  |  | 0 | مع كل مايلزم للتركيب مع الدهان وجه زيرقون ووجهين بويا ماركة سايبس
| تقديم وتركيب حاجز حديدي قلاب طول 8 أمتار مؤلف من : | عدد | 1 | 1500 |  | 1500 | والبند يشمل دهان وجه زيرقون ووجهين بويا ماركة سايبس أو تينول
ـ | جسر حديد بروفيل I قياس 9سم×18سم بارتفاع 195سم عدد2 |  |  |  |  | 0 | أوداتش بوي باللونين الابيض والاحمر متردة .
| يثبت ضمن قاعدة من الباطون المسلح بشكل عامودي بحيث يغرس بالباطون |  |  |  |  | 0
| حوالي 75سم بعد الحفر بالارض . |  |  |  |  | 0
ـ | قساطل حديدية مزيبقة 4و3 انش على ان يتم تلحيمها على شكل جسر (truss) |  |  |  |  | 0
| وفقا للشكل المعتمد من قبل الادارة ووفقا للخطيطة مع تلحيم حلقة حديدية |  |  |  |  | 0
| على طرف الحاجز يثبت عليها جنزير حديد قطر 6ملم بطول 9 أمتار , على ان يدخل |  |  |  |  | 0
| بالصندوق ويدعم بشكل متين وعلى ان يكون وزن الصندوق موازي لوزن القساطل . |  |  |  |  | 0
ـ | صندوق من حديد التول سماكة 3ملم قياس 60سم×60سم×60سم او حسب ما يحتاجه الحاجز |  |  |  |  | 0
| يلحم على الجسر من الخلف ويملأ بالخرسانة على ان يكون وزن الصندوق موازي لوزن الجسر |  |  |  |  | 0
ـ | حديد فارغ قياس 8سم×8سم بارتفاع 135سم يلحم عليها حديد مبسط |  |  |  |  | 0
| قياس 4ملم ×8ملم على شكل نصف دائرة . |  |  |  |  | 0
ـ | زوايا حديدية قياس 3سم×3سم تثبت على القساطل من الاسفل ولوح تول قياس |  |  |  |  | 0
| 20سم×40سم يكتب عليها عبارة STOP . |  |  |  |  | 0
ـ | كوليه يثبت على جسر القاعدة عدد2 مع اكس يثبت ضمن الكوليه |  |  |  |  | 0
| ورولمان حديدي عدد4 . |  |  |  |  | 0
ثالثاً | أعمال الصحية : |  |  |  |  | 0
19 | تقديم وتركيب كرسي حمام عربي EWC1 | عدد | 3 | 90 |  | 270 | وفقا للمواصفات الفنية
20 | تقديم وتركيب كرسي حمام EWC2 | عدد | 5 | 200 |  | 1000 | وفقا للمواصفات الفنية
21 | تقديم وتركيب مغسلة نموذج LAV 1 | عدد | 7 | 135 |  | 945 | وفقا للمواصفات الفنية
22 | تقديم وتركيب باك دوش نموذج BTH1 | عدد | 2 | 200 |  | 400 | وفقا للمواصفات الفنية
23 | تقديم وتركيب مجلى نموذج KS1 | عدد | 2 | 400 |  | 800 | وفقا للمواصفات الفنية
24 | تقديم وتركيب مصفاة مياه نموذج F.D.1 | عدد | 18 | 25 |  | 450 | وفقا للمواصفات الفنية
25 | تقديم وتركيب مصفاة مياه نموذج F.D.2 | عدد | 4 | 25 |  | 100 | وفقا للمواصفات الفنية
26 | تقديم وتركيب مصفاة مياه نموذج F.D.3 | عدد | 2 | 40 |  | 80 | وفقا للمواصفات الفنية
27 | تقديم وتركيب ريغار نموذج J.B | عدد | 12 | 30 |  | 360 | وفقا للمواصفات الفنية
28 | تقديم وتركيب خزان مياه نموذج WT 1 | عدد | 2 | 275 |  | 550 | وفقا للمواصفات الفنية
29 | تقديم وتركيب خزان مياه نموذج WT 2 | عدد | 2 | 275 |  | 550 | وفقا للمواصفات الفنية
30 | تقديم وتركيب مصفاة مياه نموذج R.F.D قطر 110ملم | عدد | 4 | 70 |  | 280 | وفقا للمواصفات الفنية
31 | تقديم وتركيب ROOF VENT CAP ماركة NICOLL او REDI | عدد | 4 | 70 |  | 280 | قياس 110 ملم و 75 ملم
32 | تقديم وتركيب انابيب UPVC ماركة FUTURE PIPES و الاكسسوار |  |  |  |  | 0 | تشمل تمديدات الصرف الصحي داخل الحمامات وفي الجدران وفي ارض
| WAVIN او REDI او NICOLL او SAUDI PIPES مع كل ما يلزم من اكسسوار |  |  |  |  | 0 | الطابق السفلي وتمديدات مياه الامطار وفقا للمواصفات بالاضافة الى قساطل التهوئة
32ـ1 | انابيب قطر 50 ملم | م.ط | 52 | 20 |  | 1040
32ـ2 | انابيب قطر 75 ملم | م.ط | 34 | 20 |  | 680
32ـ3 | انابيب قطر 110 ملم | م.ط | 84 | 25 |  | 2100
32ـ4 | انابيب قطر 125 ملم | م.ط | 12 | 30 |  | 360
33 | تقديم وتركيب ريغار نموذج J.B1 | عدد | 1 | 400 |  | 400
34 | تقديم وتركيب CLEAN OUT ماركة REDI او WAVIN اوNICOLL قطر 125 ملم | عدد | 8 | 700 |  | 5600 | مع كل ما يلزم لحسن التركيب
35 | تقديم وتركيب انابيب من PVC ماركة FUTURE PIPES لزوم التمديدات المعلقة |  |  |  |  | 0
| في الطابق السفلي مع كل ما يلزم من لقطات واكسسواروفقا للمواصفات الفنية |  |  |  |  | 0
35ـ1 | انابيب قطر 125 ملم | م.ط | 25 | 32 |  | 800
36 | تقديم المواد اللازمة وبناء ريغار من الباطون وفقا للمواصفات الفنية |  |  |  |  | 0
36ـ1 | ريغار قياس 40 × 40 سم × 40 سم | عدد | 3 | 200 |  | 600
36ـ2 | ريغار قياس 50 سم × 50 سم × 55 سم | عدد | 1 | 200 |  | 200
36ـ3 | ريغار قياس 60 سم × 60 سم × 70 سم | عدد | 1 | 200 |  | 200
36ـ4 | ريغار قياس 80 سم × 80 سم × 100 سم | عدد | 1 | 200 |  | 200
36ـ5 | ريغار قياس 110 سم × 110 سم × 130 سم | عدد | 1 | 300 |  | 300
37 | تقديم وتركيب غطاء ريغار مجرور من الفونت |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم لحسن التركيب
37ـ1 | قياس 40 سم × 40 سم قوة تحمل 25 طن | عدد | 3 | 100 |  | 300
37ـ2 | قياس 50 سم × 50 سم قوة تحمل 30 طن | عدد | 1 | 120 |  | 120
37ـ3 | قياس 60 سم × 60 سم قوة تحمل 30 طن | عدد | 3 | 150 |  | 450
38 | تقديم المواد والتجهيزات اللازمة وتنفيذ اعمال CHANNEL من الباطون | عدد | 1 | 2800 |  | 2800 | تصريف المياه
| بقياس Channel على مدخل الكاراج بعمق 25 سم مع تنفيذ الفتحات اللازمة لزوم |  |  |  |  | 0
39 | تقديم وتركيب قساطل الصرف الصحي الخارجي قطر 160ملم | م.ط | 80 | 20 |  | 1600 | وفقاً للمواصفات
40 | تقديم وتركيب قساطل الصرف الصحي الخارجي قطر 125ملم | م.ط | 14 | 15 |  | 210 | وفقاً للمواصفات
41 | حفر بكافة انواع التربة والصخر لتنفيذ اعمال الريغار الخارجي | م3 | 52 | 12 |  | 624 | مع كل ما يلزم من عدة وتجهيزات ويد عاملة
| والتمديدات الخارجية داخل العقار وفي الطريق العام |  |  |  |  | 0
42 | ردم حول الريغار والتمديدات الخارجية | م.ط | 108 | 20 |  | 2160 | وفقاً للمواصفات
43 | دهان الريغارات بمادة COAL TAR EPOXY ماركة FOSROC او ما يعادلها | م2 | 13 | 12 |  | 156 | على وجهين كل يوم وجه
| REISCHEN SPERGER |  |  |  |  | 0
44 | تقديم وتركيب سكر كلي من النحاس المطلي بالكروم ماركة ايتاب |  |  |  |  | 0
| giacomini أو Oventrop |  |  |  |  | 0 | سكر مع راكور عنق قصير .
44ـ1 | سكر قطر 1/2" | عدد | 7 | 20 |  | 140
44ـ2 | سكر قطر 3/4" | عدد | 7 | 25 |  | 175
44ـ3 | سكر قطر 1" | عدد | 4 | 30 |  | 120
44ـ4 | سكر قطر 1/4 1" | عدد | 6 | 35 |  | 210
44ـ5 | سكر قطر 1/2 1" | عدد | 5 | 60 |  | 300
45 | تقديم وتركيب انابيب من الحديد المزيبق الملحوم دالمين الاكسسوار AFL |  |  |  |  | 0 | تمديدات ظاهرة على السطح وفي المنور وفي غرفة الميكانيك مع كل ما يلزم
| وفقا للخرائط المرفقة : |  |  |  |  | 0
45ـ1 | قساطل قطر 1/2" | م.ط | 20 | 12 |  | 240
45ـ2 | قساطل قطر 3/4" | م.ط | 38 | 15 |  | 570
45ـ3 | قساطل قطر 1" | م.ط | 14 | 25 |  | 350
45ـ4 | قساطل قطر 1/4 1" | م.ط | 79 | 30 |  | 2370
46 | تقديم وتركيب كوليكتور من الحديد المزيبق قطر 2" دالمين مع كل ما | عدد | 1 | 120 |  | 120 | وفقا للخرائط
| يلزم من اكسسوار AFL |  |  |  |  | 0
47 | تقديم وتركيب انابيب من Pex-Al-Pex مع كل ما يلزم من اكسسوار |  |  |  |  | 0 | لزوم المياه الباردة وفقا للخرائط والمواصفات غير معزولة
47ـ1 | انابيب قطر 16 ملم | م .ط | 124 | 4 |  | 496
47ـ2 | انابيب قطر 25 ملم | م .ط | 37 | 6 |  | 222
47ـ3 | انابيب قطر 32 ملم | م .ط | 22 | 25 |  | 550
48 | تقديم وتركيب قساطل المياه الخارجية من الحديد المزيبق دالمين الاكسسوار | م.ط | 36 | 12 |  | 432 | من الشبكة الرئيسية الى مبنى المخفر بالتنسيق مع مصلحة المياه المختصة
| AFL مع كل ما يلزم لحسن التنفيذ قطر 1/2" |  |  |  |  | 0
49 | تقديم وتركيب حنفية من الكروم قطر 1/2" لزوم النظارات والكاراج | عدد | 4 | 20 |  | 80 | ماركة GS او savil
50 | تقديم وتركيب pump set 1 | عدد | 1 | 1500 |  | 1500 | مع كل ما يلزم وفقا للمواصفات الفنية
51 | تقديم وتركيب طلمبة مياه ساخنة نموذج hwcp2 | عدد | 1 | 500 |  | 500 | وفقا للمواصفات الفنية
52 | تقديم وتركيب قساطل pex - al - pex لزوم امايات المياه |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم للعزل وفقا للمواصفات
| الساخنة |  |  |  |  | 0 | ذهاب + رجوع
52ـ1 | انابيب قطر 16ملم | م.ط | 39 | 12 |  | 468
52ـ2 | انابيب قطر 25 ملم | م.ط | 17 | 24 |  | 408
52ـ3 | انابيب قطر 32 ملم | م.ط | 35 | 35 |  | 1225
53 | تقديم وتركيب كوليكتور T2 × "1" مياه ساخنة | عدد | 4 | 180 |  | 720 | وفقا للمواصفات
54 | تقديم وتركيب كوليكتور T3 × "1" مياه باردة | عدد | 4 | 220 |  | 880 | وفقا للمواصفات
55 | تقديم وتركيب كوليكتور T4 × "1" مياه ساخنة | عدد | 2 | 220 |  | 440 | وفقا للمواصفات
56 | تقديم وتركيب كوليكتور T5 × "1" مياه ساخنة | عدد | 1 | 100 |  | 100 | وفقا للمواصفات
57 | تقديم وتركيب كوليكتور T6 ×"1" مياه باردة | عدد | 3 | 100 |  | 300 | وفقا للمواصفات
58 | تقديم وتركيب انابيب PEX - AL - PEX ماركة UNIPIPE لزوم التمديدات | م.ط | 60 | 12 |  | 720 | مع كل ما يلزم وفقا للمواصفات
| الداخلية قطر 16 ملم |  |  |  |  | 0 | لزوم المياه الساخنة قساطل معزولة
59 | تقديم وتركيب غريل قياس 10" × 8" مع كل ما يلزم | عدد | 6 | 36 |  | 216 | وفقا للمواصفات (Door Grille)
60 | تقديم وتركيب كوع نهاية خط 2/1 " × 16 ملم | عدد | 65 | 20 |  | 1300 | لزوم القطع الصحية Henco or Unicor
61 | تقديم وتركيب CHECK VALVE من البرونز وفقا للخرائط |  |  |  |  | 0 | ماركة OVENTROP او PEGLER او CRANE
61ـ1 | قطر 1" | عدد | 1 | 50 |  | 50
61ـ2 | قطر 1/2" | عدد | 1 | 50 |  | 50
62 | تقديم وتركيب باب Manhole لزوم المنور مع الصندوق والحاجب | عدد | 6 | 100 |  | 600
| العائدين له |  |  |  |  | 0
63 | تقديم وتركيب غريل من الحديد المزيبق قطر 8"×18" يركب على الحائط | عدد | 12 | 50 |  | 600
64 | تقديم وتركيب مروحة هواء نموذج Fan-1 | عدد | 3 | 250 |  | 750 | مع كل ما يلزم للتركيب
65 | تقديم وتركيب مفتاح ماركة Legrand أو Ticino لزوم مراوح الهواء | عدد | 3 | 100 |  | 300 | مع كل ما يلزم للتركيب
| مع تمديدات الكهرباء اللازمة |  |  |  |  | 0
66 | تقديم وتركيب Grille لزوم النظارة نموذج Jail Grille | عدد | 3 | 200 |  | 600 | مع كل ما يلزم للتركيب
67 | تقديم وتركيب سكر جارور من البرونز ماركة Pegler أو Oventrop | عدد | 3 | 200 |  | 600
| أو Crane مع راكور قطر 1/4 1" |  |  |  |  | 0
67ـ1 | سكر قطر 1" | عدد | 2 | 50 |  | 100
68 | تقديم وتركيب تنفيسة اوتوماتيك ماركة Watts أو Giacomini مع صباب | عدد | 2 | 50 |  | 100
69 | تقديم وتركيب مكيف هواء قوة 18000 ماركة ياباني Mitsubishi | عدد | 4 | 800 |  | 3200 | p general or daikin or o general
70 | تقديم وتركيب طلمبة ضغط (1.5 بار) على خط التغذية للقنينة مع Flow switch | عدد | 1 | 300 |  | 300 | ماركة Salmson مع كل ما يلزم نموذج HBO
70ـ1 | تقديم وتركيب submersible sewage pump rated as drawings and spec | عدد | 1 | 100 |  | 100 | complete composed of two pumps with all necessary
| مع كل ما يلزم من قساطل وتوصيل وتشغيل |  |  |  |  | 0 | controls and floats
71 | تقديم وتركيب جهاز لتسخين المياه يعمل على الطاقة شمسية والكهرباء كامل مؤلف من :قنينة مياه سعة 300 ليتر 3mm low carbon steel and double enamel porcelain وطبقة من مادة البويريثين poly urethane بسماكة 5 ملم على ان يعمل بواسطة الدائرة المقفلة مع كل ما يلزم من تعبئة السائل الخاص والمرايا مؤلفة من خلايا شمسية flat plate collector مصنوعة security Glass سماكة 4 ملم بمساحة 6م2 المواسير مدهونة thin plated مع ريزيستانس يتناسب مع حجم القنينة وشركها بالتابلو مع ديجنكتور Differentiel لكل جهاز | عدد | 1 | 2000 |  | 2000 | ماركة dieatrich or KYPROS مع كل ما يلزم من تمديدات وسكورة لشركها مع الخزانات والشبكة بواسطة انابيبAPA مؤلفة من طبقتين POLYETHYLENE وطبقة المينيوم .
72 | تقديم وتركيب تايمر DIGITAL مع البريز العائد له | عدد | 1 | 150 |  | 150
73 | تقديم وتركيب طلمبة مياه RETOUR من البرونز | عدد | 1 | 500 |  | 500 | ماركة SALMSONاو GRANDFOS او BIRAL
رابعاً | الاعمال الكهربائية : |  |  |  |  | 0
74 | تقديم وتركيب لوحة كهربائية (MDB) وفقاً للخطيطة المرفقة | عدد | 1 | 750 |  | 750 | واللوحات ماركة Legrand or Himel or ABB
| مع كل ما يلزم من أدوات تثبيت وكوسات وكبلات (NYM) لوصل هذه |  |  |  |  | 0 | تتميز وتجهز بالتالي :
| اللوحة باللوحات الأخرى وبالـ MTS . |  |  |  |  | 0 | _ wall flush mounting enclosure
| ـ يتم تركيب اللوحة على ارتفاع 180سم من أعلى نقطة فيها . |  |  |  |  | 0 | _ Polyester coated steel , IP 55
| يتم تجميع اللوحات الكهربائية لدى احدى الشركات الحائزة على شهادة تجميع |  |  |  |  | 0 | _ Anti-corrosion protection
| (Assembly certificate) من مجموعة (Schneider Electric) |  |  |  |  | 0 | _ Equipped with plan door
| أو ما يعادلها على ان يتم التنفيذ وفقاً لمعايير ومتطلبات هذه الشهادة . |  |  |  |  | 0 | _ Key- lock handle with barrel
| تثبت اللوحات بواسطة براغي HEAVY DUTY ANCHOR BOLTS |  |  |  |  | 0 | _ Blanking plates ,Comb BusBars
| إذا لزم الأمر . |  |  |  |  | 0 | _ Cable gland Plates + cable glands
| الديجنكتورات ماركة ABB or Terazaki or Merlin Gerin |  |  |  |  | 0 | _ Fixing accessories, Cable ducting
| ـ تركز المفاتيح الكهربائية على ارتفاع 120سم ( اول الحجر السابع) |  |  |  |  | 0 | _ Earth bars , Mounting rails
| ـ تركز البرايز الكهربائية والمعلوماتية على ارتفاع 30سم ( اول الحجر الثالث) |  |  |  |  | 0 | _ Terminal block with insulating cover for neutral
[6 empty] | 0 | _ Circuit identification strip to be glued on the front
| ملاحظة : يتوجب على المتعهد ان يقدم الى الادارة خطيطة تفصيلية |  |  |  |  | 0 | All exposed busbar combs should be properly
| (Installation Principle) بكافة الاشغال الكهربائية قبل التنفيذ |  |  |  |  | 0 | shielded from touch.
| ملاحظة : ـ لا يسمح بتمديد القساطل الكهربائية والمعلوماتية في وسط |  |  |  |  | 0 | تستوعب ديجنكتورين اضافيين على الاقل مماثل للموجودين .
| الغرف والباحات ويجب ان تكون بجانب الحيطان . |  |  |  |  | 0 | ـ تزود اللوحة الرئيسية بساعات قياس رقمية (digital)
| ان المواصفات المدرجة في جدول الكميات هذا تعتبر مكملة لتلك الموجودة |  |  |  |  | 0 | ماركة IME يركبوا على سكة : ساعة امبيراج مع محولات
| في دفتر المواصفات الفنية وفي حال وجود تناقص أو اختلاف يؤخذ |  |  |  |  | 0 | شدة (CT 100/ 5A) و ساعة فولتاج بالاضافة
| بالمواصفات المدرجة في هذا الجدول . |  |  |  |  | 0 | الى الفيوزات اللازمة مع علب خاصة (Fuse holder)
75 | تقديم وتركيب UMDB لزوم تابلوهات ال ups | عدد | 1 | 550 |  | 550 | الخزانة ماركة himel قياس150×100 ×40 سم والديجونكتيرات moulded
[6 empty] | 0 | case حسب الخطيطة المرفقة نوع merlin gerin or abb
76 | تقديم وتنفيذ جميع الخطائط المطلوبة من : | عدد | 1 | 1000 |  | 1000
| shop drawings - as built drawings and redesigning if necessary |  |  |  |  | 0
| لكافة الانظمة المدنية , الكهربائية , الميكانيكية |  |  |  |  | 0
0
77 | تقديم وتركيب لوحة توزيع فرعية تحتوي على ديجنكتور رئيسي يؤمن الحماية |  |  |  |  | 0
| للاشخاص (Circuit-Breaker with built-in residual |  |  |  |  | 0
| ( current device (mcb/rcd), 30mA |  |  |  |  | 0 | الوان خطوط الفاز و الارضي و الخط البارد تخضع لموافقة الادارة
| بالإضافة إلى ديجنكتورات اخرى وكل ما يلزم وفقاً للخطائط المرفقة : |  |  |  |  | 0 | لكل دائرة فاز وناتر مستقلين بها .
77ـ1 | LP - 1 F | عدد | 1 | 300 |  | 300
77ـ2 | LP - G F | عدد | 1 | 270 |  | 270
77ـ3 | ( لزوم البروجكتورات) LP - FL | عدد | 1 | 310 |  | 310
78 | تقديم وتركيب تابلوهات ال ups الفرعية مع كل ما يلزم من توصيل واكسسوارات |  |  |  |  | 0
| على الشكل التالي: |  |  |  |  | 0
78ـ1 | UP -G F | عدد | 1 | 200 |  | 200
78ـ2 | UP - 1 F | عدد | 1 | 200 |  | 200
79 | تقديم وتركيب المواد المدرجة ادناه (Wiring Accessoires) مع كل |  |  |  |  | 0 | تستعمل الاسلاك الكهربائية سماكة 2.5 ملم2 للانارة و 4 ملم2
| ما يلزم من العلب و الاغطية و القساطل و الخطوط الكهربائية ووصلها |  |  |  |  | 0 | للبرايز و تكون جميعها مجهزة بخط التأريض (Earth, 2.5mm2)
| بلوحات التوزيع . (وتكون جميع القساطل قطر 20 ملم (ID)على الاقل |  |  |  |  | 0 | يمنع استخدام التجديل (Strand) في عملية توصيل الاسلاك الكهربائية
| Medium gauge PVC corrugated(or plain) pliable conduit |  |  |  |  | 0 | وتستبدل بوصلات (Connectors Without Screws , caps)
| وتخضع لموافقة الادارة قبل التنفيذ مع الاكواع وعلب |  |  |  |  | 0 | ماركة Legrand أو M
| السقوف ماركة DIELECTRIX او pm أو(Arnould (Gris, ATF |  |  |  |  | 0
| ويتميزوا بالتالي : |  |  |  |  | 0
| Self_extinguishing conduit |  |  |  |  | 0
| Crush resistance 750N, shock resistance 2J |  |  |  |  | 0
79ـ1 | نقطة كهربائية(LIGHTING POINT) لكافة اللمبات . | عدد | 80 | 20 |  | 1600
79ـ2 | بريز كهربائي | عدد | 50 | 20 |  | 1000 | bticino -LUNA or VIMAR-PLANAماركة (ITALY STANDARD)
79ـ3 | بريز كهربائي | عدد | 12 | 25 |  | 300 | bticino -LUNA or VIMAR-PLANAماركة (UNEL type)
79ـ4 | بريز كهربائي | عدد | 5 | 25 |  | 125 | bticino -LUNA or VIMAR-PLANAماركة
| يركبوا في الموقف . |  |  |  |  | 0 | (SCHUKO type), Waterproof.
79ـ5 | جرس كهربائي (Bell) قوة 220 فولت , ac | عدد | 2 | 25 |  | 50 | ماركة Bticino - Luna أو Vimar-Plana
79ـ6 | محول (LT,Door lock transformer 220/12v) وتكون قوته | عدد | 2 | 40 |  | 80 | ماركة Philips or osram or may & christe
| مناسبة للغال الكهربائي للباب . |  |  |  |  | 0 | يوضع داخل علبة لزوم باب مكتب آمر الفصيلة .
80 | تقديم وتركيب المفاتيح الكهربائية (Lighting switches) المدرجة |  |  |  |  | 0
| ادناه مع كل ما يلزم من العلب و الاغطية و المجاري و الخطوط |  |  |  |  | 0
| الكهربائية ووصلها بالنقاط الكهربائية وبالدوائر Circuits في لوحات |  |  |  |  | 0
| التوزيع المذكورة اعلاه : |  |  |  |  | 0
80ـ1 | One way , one gang Switch | عدد | 80 | 20 |  | 1600 | bticino -LUNA or VIMAR-PLANAماركة
80ـ2 | two way , one gang Switch | عدد | 6 | 30 |  | 180 | bticino -LUNA or VIMAR-PLANAماركة
80ـ3 | One way , two gang Switch | عدد | 3 | 35 |  | 105 | bticino -LUNA or VIMAR-PLANAماركة
80ـ4 | Push Button | عدد | 3 | 20 |  | 60 | bticino -LUNA or VIMAR-PLANAماركة
81 | تقديم وتركيب اجهزة الانارة المدرجة (Lighting Fittings) مع كل ما يلزم من |  |  |  |  | 0
| (Lamps , ballast , starters and switching factor cos O> 0.85) |  |  |  |  | 0
| وتكون كافة أجهزة الإنارة التي تحتوي لمبات فلوريسانت مجهزة بـ |  |  |  |  | 0
| HF electronic ballasts (Osram or philips or may & christe) |  |  |  |  | 0
81ـ1 | SLIM SURFACE Aluminuim V (Electronic Ballast) 4x18 w | عدد | 46 | 75 |  | 3450 | 3F Filippi ماركة
| وتكون اللمبات نوع Daylight 965 or Cool white 840 |  |  |  |  | 0 | (NC2: with capacitors)
81ـ2 | SLIM SURFACE Aluminuim V (Electronic Ballast) 3X36 w | عدد | 12 | 100 |  | 1200 | r 3F Filippi ماركة
| وتكون اللمبات نوع Daylight 965 or Cool white 840 |  |  |  |  | 0 | (NC2: with capacitors)
81ـ3 | SLIM SURFACE Aluminuim V (Electronic Ballast) 2X36 w | عدد | 36 | 75 |  | 2700 | 3F Filippi ماركة
| وتكون اللمبات نوع Daylight 965 or Cool white 840 |  |  |  |  | 0 | (NC2: with capacitors)
81ـ4 | SLIM SURFACE Aluminuim V (Electronic Ballast) 2X18 w | عدد | 6 | 50 |  | 300 | r 3F Filippi ماركة
| وتكون اللمبات نوع Daylight 965 or Cool white 840 |  |  |  |  | 0 | (NC2: with capacitors)
| وتتميز الأجهزة المذكورة أعلاه بما يلي : |  |  |  |  | 0
| Cat 3 at least, cut off angle < 75 for general use |  |  |  |  | 0
81ـ5 | Waterproof 2x36w , polycarbonate diffuser, IP55 | عدد | 8 | 90 |  | 720 | ماركة 3f filippi
| (Electronic Ballast) |  |  |  |  | 0 | يتم تركيب واحدة على السطح (تحت القرميد) مع كل ما يلزم من جنازير
[6 empty] | 0 | (Galvanized steel chains)
81ـ6 | Industrial Reflector (Electronic Ballast) 2X36 w NC2 | عدد | 11 | 60 |  | 660 | ماركة 3f filippi
81ـ7 | Batten luminaire 2x25 W (Electronic Ballast, Opal diffuser) | عدد | 10 | 60 |  | 600 | ماركة Tubular lighting) Dollin or SIDE )
82 | تقديم وتركيب جهاز إنارة wall and ceiling light fitting ويتميز بـ : | عدد | 22 | 45 |  | 990 | Side or prisma or francesconiماركة
| _ Die_cast aluminium body treated anti_corrosion, |  |  |  |  | 0 | لزوم الحمامات والدرج وغيره
| white colour, Or technopolymer . |  |  |  |  | 0
| _ Aluminium reflector for 75w incandescent lamp |  |  |  |  | 0
| (included) . |  |  |  |  | 0
| _ Glass diffuser , sand_blasted inside . |  |  |  |  | 0
| _ Rubber gasket and stainless steel screws . |  |  |  |  | 0
83 | تقديم وتركيب جهاز إنارة ceiling light fitting مماثل للمذكور أعلاه | عدد | 2 | 50 |  | 100 | Side or prisma or francesconiماركة
| قوة 100 واط . |  |  |  |  | 0 | لزوم المدخل .
84 | تقديم وتركيب جهاز إنارة wall light fitting مماثل للمذكور أعلاه | عدد | 1 | 50 |  | 50 | Side or prisma or francesconiماركة
| قوة 100 واط , ويكون مزود بـ Semi-visor protection grill |  |  |  |  | 0 | لزوم مدخل الطابق السفلي .
85 | تقديم وتركيب جهاز إنارة (Bulkhead luminaire (Hublot يتميز بـ : | عدد | 6 | 50 |  | 300 | Side or prisma or francesconiماركة
| - Anti-vandalism luminaire |  |  |  |  | 0 | يتم تركيبهم في غرف النظارات .
| - Shock-resistant Polycarbonate diffuser |  |  |  |  | 0
| - Locked with two special screws + screwdriver |  |  |  |  | 0
| - Self-extinguishing at 850 C |  |  |  |  | 0
| - IP55 - IK10 ( 20joules ) |  |  |  |  | 0
| - Round 100 W bulbs, E27 cap |  |  |  |  | 0
| - Finishing & fixing accessories . |  |  |  |  | 0
86 | تقديم وتركيب مفتاح اتوماتيكي يتميز بالتالي : | عدد | 2 | 200 |  | 400 | Merlin Gerin or ABB or Legrandماركة
| Automatic lighting switch with IR (infrared) motion |  |  |  |  | 0 | يستعملوا لزوم الطابق السفلي مع كل ما يلزم من control relay
| .sensor |  |  |  |  | 0 | قوة 10 أمبير ماركة إيطالية .
| Rating : 230 V ,NO, 6A relay output |  |  |  |  | 0
| Time delay cycle : 15s to 3 min |  |  |  |  | 0
| Adjustable dusk/dawn sensor threshold |  |  |  |  | 0
| (from 15 lx to daylight) |  |  |  |  | 0
| wide detection area |  |  |  |  | 0
87 | تقديم وتركيب مؤقت للدرج يتميز بالتالي : | عدد | 1 | 200 |  | 200 | Merlin Gerin or ABB or Legrandماركة
| : Two operating mode timer |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم من الأسلاك .
| Automatic and manual override |  |  |  |  | 0
| Rating : 230 V ,16 A, resistive load |  |  |  |  | 0
| Time delay adjustable from 1 to 7 min |  |  |  |  | 0
88 | تقديم وتركيب Switch-disconnector قوة AC23, 3×20 A | عدد | 4 | 200 |  | 800 | ماركة ABB أو Merlin Gerin
| يكون داخل علبة مطرية IP65 مع كل ما يلزم لوصله بلوحة التوزيع |  |  |  |  | 0 | يستعملوا لزوم المضخات والحراق في الطابق السفلي والمكيف الهوائي.
| الفرعية ويكون (Removable) اي يمكن استبداله عند تعطله. |  |  |  |  | 0 | ويجب ان تتم عملية توصيل الكبلات حسب الاصول للمحافظة على IP65
89 | اجراء عملية التأريض (Earthing system) مع كل ما يلزم من تمديد | عدد | 3 | 1000 |  | 3000 | وفقاً لدفتر المواصفات بحيث تكون ال Resistance اقل من1 ohm
| الكابلات و غرز Piquets وريكار مع غطاء على مخرج التأريض لاجراء الصيانة |  |  |  |  | 0 | و تكون الوصلات (Clamps) و القضبان ماركةHelita أو Furse
[6 empty] | 0 | يفضل تركيزه في الطابق السفلي ( الكبل الرئيسي 50 ملم2 )
| يتوجب على المتعهد وصل خط التأريض بالـ Earth bar المذكور أدناه . |  |  |  |  | 0 | لا يسمح بغير الشركات المتخصصة في هذا المجال تنفيذ هذه الاشغال وعلى
| الاول لزوم ال power والثاني لل low current والثالث ل lightning protection |  |  |  |  | 0
| U galvanised steel cable protection بالإضافة إلى |  |  |  |  | 0 | الشركة المنفذة ان تؤمن جهاز لفحص المقاومة الارضية عند الاستلام
| مع إستخدام أدوات تثبيت (Cable distance clip (Colliers لزوم |  |  |  |  | 0 | بوجود مندوب من الادارة .
| الكبل إذا لزم الأمر . |  |  |  |  | 0
| تكون الـ Piquets بقياس 1.5سم 3/4 " انش نوع copperbond |  |  |  |  | 0
90 | تقديم وتركيب Earth bar قياس(5×32)ملم طول 40سم مع Isolating | عدد | 1 | 100 |  | 100
| supports عدد واحد حيث سيتم تركيبه في غرفة الكهرباء . |  |  |  |  | 0
91 | تقديم وتركيب نافذة ألمينيوم مشفرة (Grill) قياس 50×25 سم تركب في أسفل | عدد | 7 | 50 |  | 350
| الأبواب المشار إليها في الخطائط المرفقة . |  |  |  |  | 0
92 | تقديم وتركيب بروجكتور (A decharge) قوة 250 واط و تكون زجاجته غير | عدد | 3 | 250 |  | 750 | ماركة Schreder أو ما يعادله صنع فرنسي ويتميز بالتالي :
| قابلة للفك اثناء عملية استبدال اللمبة و لاتكون هذه الاخيرة مثبتة ببراغي |  |  |  |  | 0 | Ip 65 , Metal halide lamp and
| يركبوا البروجتكورات على قساطل حديدية مع لوازمها مثبت بواسطة براغي |  |  |  |  | 0 | symmetrical photometry ,radial 3 UP to400 w
| رول بولت وتبعد عن الحائط 50سم لحسن توزيع الانارة ويتميزوا بالتالي: |  |  |  |  | 0 | مع تقديم خمسة لمبات قوة 250 واط(Metal Halide)
| _ Die-cast aluminium alloy body |  |  |  |  | 0
| (corrosion resistant). |  |  |  |  | 0
| _ Tightness level IP65 ,impact glass resistance |  |  |  |  | 0
| (IK 08 HARDENED GLASS ). |  |  |  |  | 0
| _ Symmetrical reflector (high purity aluminium). |  |  |  |  | 0
93 | تقديم وتركيب بروجكتور (A decharge) قوة 400 واط مماثل للمذكور أعلاه | عدد | 1 | 500 |  | 500 | ماركة Schreder :
| مع تقديم ثلاث لمبات قوة 400 واط(Metal Halide) |  |  |  |  | 0 | Ip 65 , Metal halide lamp and
| لزوم مدخل المخفر |  |  |  |  | 0 | symmetrical photometry ,radial 3 UP to 400 w
94 | تقديم وتركيب جهاز اتوماتيكي للانارة الليلية يتحكم بعمل البروجكتورات | عدد | 1 | 300 |  | 300 | يتم تثبيت هذا الجهاز ضمن علبة تابلوه البروجكتورات (Lp-- FL)
| و يتكون من : |  |  |  |  | 0
| Contactor (4X20 A , AC1) , telemecanique |  |  |  |  | 0
| Light sensitive Swith with remote photocell ,legrand |  |  |  |  | 0
| Programmable time switch, 24 hour, 150h power |  |  |  |  | 0
| reserve, 16A (resistive) , with permanent ON |  |  |  |  | 0
| .selector switch, Legrand |  |  |  |  | 0
95 | تقديم وتركيب نقطة كهربائية مؤلفة من علبة و غطاء مغلق مع التمديدات اللازمة | عدد | 9 | 35 |  | 315 | تستعمل للمكيفات الكهربائية
| من مجاري و اسلاك سماكة 4 ملم2 وفقاً للخطائط المرفقة . |  |  |  |  | 0 | لزوم غرفة رئيس المخفر .
96 | تقديم وتركيب لمبات طوارئ (Self - Contained emergency luminaire) | عدد | 6 | 150 |  | 900 | ماركة ova
| مع كل ما يلزم من وصلها بلوحة التوزيع الكهربائية بواسطة |  |  |  |  | 0 | مع تقديم 8 لمبات (Lamp) تستعمل للصيانة لاحقاً .
| اسلاك لا تقل عن 1.5 ملم2 و بجهاز التحكم المذكور ادناه |  |  |  |  | 0
97 | تقديم وتركيب لمبة طوارئ (Self - Contained emergency luminaire) | عدد | 1 | 150 |  | 150 | ماركة ova
| مماثل للمذكور أعلاه. تركب في الموقف في الطابق السفلي. |  |  |  |  | 0 | مع تقديم لمبتين (Lamp) يستعملوا للصيانة لاحقاً .
98 | تقديم وتركيب جهاز تحكم بلمبات الطوارئ المذكورة اعلاه | عدد | 1 | 150 |  | 150 | ماركة ova
| ضمن علبة وفقاً للمواصفات .(Inibit Remote Control) |  |  |  |  | 0 | يركب في غرفة الكهرباء في الطابق الأرضي .
99 | تقديم وتركيب لوحة توزيع رئيسية للهاتف TC1 سعة 60 خط مزدوج و مزودة بـ | عدد | 1 | 300 |  | 300 | ماركة Northorn Telecom أو Krone او Alcatel مع كل
| LSA-PLUS disconnection blocks (IDC connections , |  |  |  |  | 0 | ما يلزم من أسلاك .
| no screws, no solder ). |  |  |  |  | 0 | تركب في الطابق الأول , وتغذي أيضا" البرايز في الطابق الأرضي.
100 | تقديم وتركيب لوحة توزيع فرعية للهاتف TC2 سعة 20 خط مزدوج مماثلة | عدد | 1 | 150 |  | 150 | ماركة Northorn Telecom أو Krone او Alcatel مع كل
| . للمذكورة أعلاه |  |  |  |  | 0 | ما يلزم من أسلاك .
101 | تقديم وتركيب لوحة توزيع فرعية للهاتف TC3 سعة 20 خط مزدوج مماثلة | عدد | 1 | 150 |  | 150 | ماركة Northorn Telecom أو Krone او Alcatel مع كل
| . للمذكورة أعلاه |  |  |  |  | 0 | ما يلزم من أسلاك .
102 | تقديم وتركيب مخرج Tel Box RJ11 | عدد | 30 | 25 |  | 750 | ماركة Bticino - Luna أو Vimar-Plana
| يخصص لكل مكتب كبل من أربعة خطوط مزدوجة . |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم من أسلاك وقساطل وفقا" للمواصفات لوصل هذه المخارج
| ملاحظة: تزود غرفة السنترال في الطابق الأول بكبل إضافي |  |  |  |  | 0 | بلوحات التوزيع .
| لوصل الـ P.O بجهاز السنترال في غرفة الكهرباء . |  |  |  |  | 0 | تكون القساطل 20 ملم2 على الأقل .
103 | تقديم وتركيب جهاز حماية ضد الصواعق Surge arrestor لزوم خطوط الهاتف: | عدد | 1 | 500 |  | 500 | ماركة DEHN
| Plug-in surge arrestor for protecting |  |  |  |  | 0 | تركب داخل الـ TC1 ويتم توصيلها على خط التأريض حسب الأصول .
| communication system (2 balanced lines). |  |  |  |  | 0
| Protection against overvoltages comprising |  |  |  |  | 0
| built-in overcurrent protection . |  |  |  |  | 0
| : مع كل ما يلزم من |  |  |  |  | 0
| LSA-PLUS disconnection blocks (IDC connections , |  |  |  |  | 0
| no screws, no solder ). |  |  |  |  | 0
| Indoor box with Mounting frames . |  |  |  |  | 0
104 | تقديم وتركيب جهاز حماية ضد الصواعق (Surge arrestor) يتميز | عدد | 1 | 550 |  | 550 | ماركة DEHN مع كل ما يلزم لتركيبها في
| بما يلي (Technical data) |  |  |  |  | 0 | الـ (MDB) عبر اسلاك مناسبة للفازات ووصلها بالـ Earth bar
| _ DEHNguard T-275 , class C , encapsulated |  |  |  |  | 0
| _ 2 Pole for TT (DEHNguard T-275) |  |  |  |  | 0
| _ Un = 230v / 50Hz |  |  |  |  | 0
| _ Uc = 275v / 50Hz |  |  |  |  | 0
| _ If =200 A |  |  |  |  | 0
| _ Isn = 20 KA , Imax = 40 KA |  |  |  |  | 0
| Up at 5 KA (8/ 20µ S) < 1 KV |  |  |  |  | 0
| tA < 25 ns |  |  |  |  | 0
| بالاضافة الى تقديم وتركيب ما يلي : |  |  |  |  | 0
| _ 1x DEHNgap C/T عدد1 |  |  |  |  | 0
| _ 1x DK feed- through terminal عدد1 |  |  |  |  | 0
| و Comb Busbars قوة (30A) |  |  |  |  | 0
105 | تقديم وتركيب هاوس كهربائي MTS قوة 100 امبير ويركب داخل علبة | عدد | 1 | 600 |  | 600 | ماركة SOCOMEC or ABB
| ماركة socomec مع كل ما يلزم من الكوسات وادوات التثبيت و الكبلات لوصله |  |  |  |  | 0
| بالـ MDB و بالـ EDL ويتميز بالتالي : |  |  |  |  | 0
| Rotary Changeover switch,4 pole, I-0-II indication |  |  |  |  | 0
| ( Manual operation, Rated current 40A ( AC-22A |  |  |  |  | 0
| :Equipped with |  |  |  |  | 0
| .Handle, shaft and terminal shroud |  |  |  |  | 0
| Construct from two mechanically interlocked |  |  |  |  | 0
| . switch disconnectors |  |  |  |  | 0
106 | تقديم وتركيب مولد كهربائي قوة 40 ك.ف.أ على الاقل (continuous, 3phase) | عدد | 1 | 8000 |  | 8000 | مزود بكاتم للصوت 65 dba at 3 meters
| نوع ديزل وفقاً لدفتر المواصفات مع كل ما يلزم من لوحة |  |  |  |  | 0 | تكون فترة الضمان الفني الف وخمسماية ساعة دوران أو سنة
| تحكم (Control Panel) وجهاز حماية كامل (حرارة - دوران |  |  |  |  | 0 | من تاريخ الاستلام ايهما يقع اولاً .
| زائد - زيت - حمل زائد ) ، بطاريات ، دينمو البطاريات ، |  |  |  |  | 0 | يجب تقديم شهادة من بلد المنشأ بالاضافة الى الكاتالوجات العائدة للمولد
| كاوتشوك لمنع الارتجاج واشبمان صامت و ديجنكتور رئيسي و |  |  |  |  | 0 | مع تقديم خمسة اطقم فلاتر (زيت ، مازوت ، هواء) من بلد المنشأ .
| water level sensor بالإضافة إلى Rotary oil |  |  |  |  | 0 | الEngine ماركة كوهلر أو ليستر أو بركنز أو كاتربلراوكامنز(انكليزي او
| pump لإستبدال الزيت المستهلك وكل القطع اللازمة وتزويده بـ |  |  |  |  | 0 | اميركي) Alternator ماركة Stamford or Leroy Somer
| (Water heating system) مع كل التوصيلات اللازمة |  |  |  |  | 0 | يزود المولد بمعبئ كهربائي للبطارية قوة 15امبير
| من تمديدات مازوت واشبمان وغيره بغية تشغيل المولد بصورة صحيحة |  |  |  |  | 0 | ماركة Majelon مع كافة متمماته(Full Automatic Charger)
| يجب تثبيت الاشبمان داخل غرفة المولد بواسطة براغي 10 ملم |  |  |  |  | 0 | أو Built - in battery chargers
| مع خوابير فولاذية (رول بول) مع ضرورة وجود حلقات عازلة |  |  |  |  | 0 | يتم وصل الناتر وchassis Metalliques للمولد على الـ Earth
| للارتجاج بالاضافة الى الفلنشات اللازمة والفلاكسيبل والعازل الحراري . |  |  |  |  | 0 | بواسطة كابل معزول 25 ملم2
| يتم وضع Cable Terminal shrouds عند مخارج الكبلات |  |  |  |  | 0 | ملاحظة:يتم تركيز المجموعة في الغرفة على قاعدة باطون
| ويزود الأشبمان بديبو عازل للصوت Residential Muffler . |  |  |  |  | 0 | Mounting foundation قياس 300×130×20سم
| يزود الـمولد بديجنتوربقياس المجموعة moulded |  |  |  |  | 0
107 | تقديم وتركيب كابل كهربائي قياس 3×240 ملم2 +N | م.ط | 200 | 30 |  | 6000
108 | تقديم وتركيب كابل كهربائي قياس 3×120 ملم2 +N | م.ط | 100 | 45 |  | 4500
108ـ1 | تقديم وتركيب كابل كهربائي قياس 3*35 + N | م.ط | 100 | 100 |  | 10000
109 | تقديم وتركيب نقطة معلوماتية RJ45 كاملة مع العلبة والشاسي والغطاء cat 6 | عدد | 15 | 75 |  | 1125 | مع كل ما يلزم من تسحيب حتى خزانة ال data
110 | تقديم وتركيب data cabinet closet 18 U 19 inches | عدد | 1 | 500 |  | 500 | contains 2 patch panel 24 ports and one switch
[6 empty] | 0 | made by panduit , 3com or sisco and power cords made
[6 empty] | 0 | by legrand as spec attached
111 | تقديم وتركيب مطفأة سعة 6 كيلو على الاقل تحتوي على البودرة وتعمل | عدد | 2 | 150 |  | 300 | لزوم غرفة المولد الكهربائي والشوديار.
| اتوماتيكياً على درجة حرارة 68 درجة مئوية نوع ABC |  |  |  |  | 0 | ماركة Kidde الاميركية أو ما يعادلها .
112 | تقديم وتركيب fence من الشبك حول المبنى مع كل ما يلزم من كامل الاكسوارات للتركيب | م.ط | 200 | 22 |  | 4400 | betafence
| وعواميد وزوايا حديدية بارتفاع 1.2 متر فوق السور |  |  |  |  | 0
113 | تقديم وتركيب ups 10 kva 3 phase in /3 phase out 50 hz 380volts | عدد | 1 | 5000 |  | 5000 | مع كل ما يلزم من توصيل وكنترول حتى ال UMDB
| ماركة Mega Light Electronics, UPS Legand or merlin gerin |  |  |  |  | 0
114 | تقديم وتركيب CCTV day / night with ptz control | عدد | 2 | 1500 |  | 3000 | as spec attached
115 | تقديم وتركيب CCTV day / night fixed | عدد | 5 | 290 |  | 1450 | as spec attached
116 | تقديم وتركيب illuminator | عدد | 7 | 30 |  | 210 | as spec attached
117 | تقديم وتركيب controller with keyboard | عدد | 1 | 500 |  | 500 | as spec attached
118 | تقديم وتركيب lcd screen 42 inches | عدد | 1 | 760 |  | 760 | as spec attached
119 | تقديم وتركيب DVR 16 chanels | عدد | 1 | 760 |  | 760 | as spec attached
120 | تقديم وتركيب مطفأة Portable fire extinguisher سعة 6 كلغ | عدد | 1 | 75 |  | 75 | مع نبريش و مرشة ماركة Hygood
| تحتوي على CO2 |  |  |  |  | 0 | تثبت داخل غرفة المولد الكهربائي والشوديار.
121 | تقديم وتركيب fence من الشبك حول المبنى مع كل ما يلزم من كامل الاكسوارات للتركيب | م.ط | 200 | 1.5 |  | 300 | betafence
| وعواميد وزوايا حديدية بارتفاع 1.2 متر فوق السور |  |  |  |  | 0
122 | تقديم وتركيب خزان مازوت سعة 1000 ليتر ( الف ليتر) من الحديد | عدد | 2 | 1000 |  | 2000 | بلاستيك شفاف للدلالة على كمية المازوت وكذلك تلحيم وصل 1/2 انش في
| الاسود التول سماكة 3 ملم مدعم من الداخل بقساطل 1/2 انش بشكل (×) |  |  |  |  | 0 | ذات الجهة لسحب المازوت على ارتفاع 30سم عن قعر الخزان مع سكر كلة
| من كل الاتجاهات مع ثقب فوهة من الاعلى يلحم عليها وصل |  |  |  |  | 0 | مع تلحيم وصل قطر 1 انش في ارض الخزان مع سكر كله وسدة
| 3 انش مع سدة ودلاية قفل كبس وتلحيم وصل عادي 1/2 انش |  |  |  |  | 0 | وذلك لتنظيف الخزان عند الحاجة مع تجهيز الخزان بتنفيسة مازوت .
| من الاعلى والاسفل وتركيب نربيش |  |  |  |  | 0 | مع كل ما يلزم من قساطل وغيره لوصله بالمولد الكهربائي
123 | تقديم وتركيب شاسي حديد ( قاعدة حديدية) قياس 102سم×102سم | عدد | 2 | 200 |  | 400 | طبشات ارجل من التول الاسود سماكة 3ملم قياس15×15سم2 وربط جوانب
| من الداخل الى الداخل من الحديد الزوايا الاسود قياس 6سم مع اربعة |  |  |  |  | 0 | القاعدة طولاً وعرضاً بواسطة زوايا 5سم بشكل صليب تحت الخزان مباشرة
| ارجل من القساطل الاسود قطر 2 انش ارتفاع 40 سم مشبكة بشكل |  |  |  |  | 0 | ( لتوزيع الوزن ) يجب ان يتم تخزيق كل الزوايا قبل التلحيم على ان يكون
| صليب على ارتفاع 20سم عن الارض بزوايا حديد اسود 3سم واربعة |  |  |  |  | 0 | التلحيم على الوجهين (من الاعلى والاسفل ) وبشكل جيد .
[6 empty] | 0 | دهن الخزان والقاعدة وجه زيرقون ووجهين بويا لون اسود
124 | تقديم وتركيب لوحات تعريف مرقمة (Internal signage) وفقا" | عدد | 1 | 750 |  | 750 | ماركة AGEV or APCO
| للخطائط المرفقة لزوم المبنى لكافة الابواب ويتميزوا بما يلي : |  |  |  |  | 0 | يتم إختيار اللون بالتنسيق مع الإدارة .
| _ Plexi plate 3 mm, 6x3 cm |  |  |  |  | 0 | يتم تثبيتهم على الأبواب في الوسط على مسافة 20 سم من الأعلى .
| كتابة حريرية Silk screen _ |  |  |  |  | 0
| تلزيق من الخلف 3M stickers _ |  |  |  |  | 0
| _ Number of floor.Numb of room ex :GF.01 , 1F.11 |  |  |  |  | 0
125 | تقديم وتركيب لوحة تعريف (حجم كبير) يكتب عليها بالعربية وبالإنكليزية : | عدد | 1 | 50 |  | 50 | ماركة AGEV or APCO
| غرفة الكهرباء , ELECTRICAL ROOM. |  |  |  |  | 0
| نفس مواصفات اللوحات المذكورة أعلاه . |  |  |  |  | 0
126 | تقديم وتركيب cable trays 20 cm tolartois | م.ط | 20 | 40 |  | 800 | مع كل ما يلزمن من rods واككسوارات للتركيب
127 | تقديم وتركيب false ceiling aluminum profiler | م2 | 100 | 35 |  | 3500
128 | تقديم وتركيب ATS مع كل ما يلزم من توصيل وتثبيت بمجموعة التوليد | عدد | 1 | 125 |  | 125 | حسب المواصفات المرفقة
| وبعداد الدولة |  |  |  |  | 0
129 | تقديم وتركيب شفاط IN-LINE DUCT FANS TDM 200 مع كل ما يلزم من | عدد | 3 | 200 |  | 600 | لزوم غرف النظارات
حديد حماية له قياس يتناسب مع الشفاط من الداخل والخارج مؤلف من مبسط حديدي
4سم سماكة 6 ملم على شكل اباجور وتكون فتحة الشفاط دائرية بقطر الشفاط
مع تقديم وتركيب تايمر timer الكترونيك مع تقديم وتركيب نقطة التشغيل اللازمة له
خارج النظارة
| المجموع بالارقام (بدون الضريبة على القيمة المضافة) |  |  |  |  | 537016 |  | `
المجموع بالاحرف (بدون الضريبة على القيمة المضافة)
| مجموع قيمة الضريبة على القيمة المضافة (نسبة 10%) |  |  |  |  | 53701.6
| المجموع بالارقام (مع الضريبة على القيمة المضافة للمسجلين بها) |  |  |  |  | 590717.6
المجموع بالاحرف (مع الضريبة على القيمة المضافة للمسجلين بها)
| المجموع مع TVA بعد حسم 25% |  |  |  |  | 443038.2
| طابق سفلي | م2 | 205
| طتبق ارضي | م2 | 185
| طابق اول | م2 | 185
| شاحط | م2 | 90
| مجموع المساحة | م2 | 665
| سعر المتر المربع |  |  |  |  | 666.2229
2
2
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
2
2
2
2
2
2
2
2
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm
سقف
b
c
a
a = 90 cm
b = 364 cm
c = 38 cm